## Sheet1
大数据示范中心项目（一期）五金水电等零星材料需求表
序号 | 物资品牌 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 税率 | 含税单价 | 含税价格合计
1 | 铝电缆 | 3*70+2*35 | m | 400
|  | 3*240+2*120 | m | 400
|  | 3*35+2*16 | m | 400
|  | 3*4+2 | m | 400
|  | 3*70+2*2.5 | m | 400
|  | 3*6+2 | m | 400
2 | 铜电缆 | 3*4+2*2.5 | m | 400
|  | 2*2.5 | m | 400
|  | 3*6+2 | m | 400
|  | 3*70+2*2.5 | m | 400
|  | 3*35+2*16 | m | 400
|  | 3*240+2*120 | m | 400
3 | 联塑PVC排水管 | 110 | 根 | 40
|  | 20A管 | 根 | 50
|  | 32A管 | 根 | 60
4 | PPR水管 | 25 | 根 | 100
|  | 50 | 根 | 150
5 | 波纹管 | 25 | 米 | 200
|  | 50 | 米 | 200
|  | 32 | 米 | 200
6 | 衬塑管 | 65 | 根 | 5
|  | 50 | 根 | 5
|  | 40 | 根 | 5
7 | 管卡 | 65 | 个 | 30
|  | 50 | 个 | 25
|  | 80 | 个 | 38
8 | 套管 | 50 | 根 | 50
|  | 75 | 根 | 50
|  | 110 | 根 | 50
9 | 短管三通 | 50 | 只 | 50
|  | 75 | 只 | 50
|  | 110 | 只 | 50
10 | 铜铝鼻子 | 70 | 只 | 50
|  | 50 | 只 | 50
|  | 35 | 只 | 50
11 | 大小头 | 75*50 | 只 | 30
|  | 110*50 | 只 | 30
|  | 110*75 | 只 | 30
12 | 二级配电箱 |  | 个 | 7
13 | 三级配电箱 | 100A | 套 | 8
|  | 160A | 套 | 8
|  | 200A | 套 | 8
14 | 直通 | 50 | 只 | 100
|  | 75 | 只 | 100
|  | 110 | 只 | 100
15 | 90°弯头 | 50 | 只 | 50
|  | 75 | 只 | 50
|  | 110 | 只 | 50
16 | 镀锌管 | DN15 | m | 50
|  | DN150 | m | 50
|  | DN20 | m | 50
17 | 冷水管 | 63*5.8（1.25Mpa） | 条 | 100
18 | 生料带 |  | 卷 | 10
19 | 水箱 | 5T | 个 | 2
20 | 增压泵 | KGR50-200-5.5千瓦 | 台 | 1
21 | 变频器 | 5.5千瓦 | 台 | 1
22 | 水表 | 50 | 台 | 5
23 | 消防铁管 | DN20 | m | 1000
25 | 电胶布 |  | 卷 | 80
26 | 强光手电 |  | 个 | 20
27 | 钢钉 | 50cm | 盒 | 20
28 | 钢钉 | 20cm
29 | 六角螺丝 | 30 | 盒 | 20
30 | 标识牌 | A3 | 张 | 50
31 | 塔吊灯 | 2000w | 个 | 20
32 | 铁丝 | 16# | 捆 | 20
33 | LED灯带 | 10cm宽 | 米 | 500
34 | 剪刀 | 1.8mm | 个 | 10
35 | 毛刷 | 两寸 | 个 | 20
36 | 电焊条 | 直径1.6mm | 个 | 30
37 | 铁锁母 | DN20 | 个 | 500
38 | 防水胶布 |  | 盒 | 20
39 | 水马 | 700*1300 | 个 | 50
10 | 稀释剂 | 5kg | 瓶 | 20
41 | 布拖把 |  | 个 | 20
42 | 抹布 |  | 条 | 20
43 | 塑料桶 | 1m | 个 | 30
44 | 洗脸盆 |  | 个 | 20
45 | 毛巾 |  | 条 | 50
46 | 心相印卷纸 |  | 卷 | 100
47 | 垃圾桶 | 21厘米x30厘米 | 个 | 20
48 | 垃圾袋 |  | 卷 | 50
49 | 雨鞋 |  | 双 | 20
50 | 长雨衣 |  | 件 | 20
51 | 草帽 |  | 顶 | 20
52 | 雾炮机 | 50kw | 台 | 2
53 | 马桶水箱 | 20m³ | 个 | 20
54 | 蹲便器 | 52x42x22cm | 个 | 20
55 | 水龙头 | 15mm | 个 | 10
56 | 一开单控 |  | 个 | 20
57 | 二开单控 |  | 个 | 20
58 | 五孔插座 | 16A | 个 | 20
59 | 三孔插座 | 16A | 个 | 20
60 | 弯管弹簧 | B20 | 条 | 20
61 | 弯管弹簧 | B25 | 条 | 20