附件

标的简介、预计数量：

| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 综合 | HRB400 Φ12 | t | 22.3 |
| 2 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 3256 |
| 3 | 膨胀螺栓 | M16 | 套 | 1093 |
| 4 | 低合金钢焊条 | E43 系列 | kg | 41.737 |
| 5 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 375.28 |
| 6 | 自动焊丝 | / | kg | 22.4 |
| 7 | 自动焊剂 | / | kg | 29.528 |
| 8 | 普通硅酸盐水泥 | (P·O) 42.5级 | t | 1.59 |
| 9 | 白水泥 | / | t | 2.62 |
| 10 | 粗净砂 | / | t | 4.75 |
| 11 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 5.13 |
| 12 | 杉木锯材 | / | m3 | 1.06 |
| 13 | 刀刮布 | / | m2 | 87.15 |
| 14 | 阻燃胶合板 | 12mm | m2 | 79.91 |
| 15 | 大芯板 | 15mm | m2 | 33.3 |
| 16 | 平面型钢化玻璃 | 白玻 8mm | m2 | 18.32 |
| 17 | 平面型钢化玻璃 | 20mm | m2 | 8.08 |
| 18 | 地砖 | 600*600 | m2 | 75.27 |
| 19 | 马赛克 | 30*30 | m2 | 45.1 |
| 20 | 环保橡胶颗粒 | 彩色 | kg | 3954.14 |
| 21 | 青石板 | 300*600 | m2 | 14.14 |
| 22 | 麻石板 | 300*600 | m2 | 32.63 |
| 23 | 麻石板 | 300*1000 | m2 | 24.48 |
| 24 | 石膏板 | 10mm | m2 | 97.33 |
| 25 | 硅钙板 | 8mm | m2 | 245.63 |
| 26 | 不锈钢板 | 1㎜ | m2 | 40.41 |
| 27 | 玫瑰金不锈钢 | 1.2mm | m2 | 8.37 |
| 28 | 彩钢板 | 0.4mm | m2 | 63.6 |
| 29 | 铝塑板 | 3mm | m2 | 16.04 |
| 30 | 隔墙轻钢龙骨 | 75mm×40mm×0.63mm | m | 186.5 |
| 31 | 不锈钢挂衣架 | / | m | 93.93 |
| 32 | 不锈钢栏杆 | 高100cm | m | 11 |
| 33 | 成品腻子粉 | / | t | 3.43 |
| 34 | 透明底漆 | 20kg/桶 | 桶 | 3.69 |
| 35 | 封闭乳胶底涂料 | 20kg/桶 | 桶 | 10 |
| 36 | 聚氨酯白色油漆 | 20kg/桶 | 桶 | 2.29 |
| 37 | 无光调和漆 | 20kg/桶 | 桶 | 1.08425 |
| 38 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 桶 | 20.7132 |
| 39 | 丙烯酸无光外墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 桶 | 28.5114 |
| 40 | H型真石涂料 | 20kg/桶 | 桶 | 52.76 |
| 41 | 防水漆(配套罩面漆) | 20kg/桶 | 桶 | 4.2208 |
| 42 | 单组分聚氨酯防水涂料 | 20kg/桶 | 桶 | 8.4084 |
| 43 | 醇酸防锈漆 | 红丹 20kg/桶 | 桶 | 3.21 |
| 44 | 改性沥青防水卷材 | 3mm 东方雨虹牌 | m2 | 33.582 |
| 45 | 801胶 | / | kg | 800.32 |
| 46 | 钢制夹芯板 | 5cm | m2 | 67.08 |
| 47 | 岩棉板 | δ50mm | m3 | 2.595 |
| 48 | 不锈钢法兰 | DN50 | 个 | 12.694 |
| 49 | 灯具卡子 | / | 个 | 3339.35 |
| 50 | 绝缘胶带 | 20m/卷 | 卷 | 375.85 |
| 51 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 综合 | m | 2174.75 |
| 52 | 聚氨酯胶水 | / | kg | 299.556 |
| 53 | 木模板 | 2440×1220×15 | m2 | 28.58 |
| 54 | 不锈钢箅盖 | 成品 | m2 | 5.585 |
| 55 | 复合井盖板 | 600*800mm | 套 | 2 |
| 56 | 复合井盖板 | 500*500mm | 套 | 1 |
| 57 | 预拌干混地面砂浆 | 综合 | m3 | 3.38 |
| 58 | 商品混凝土（砾石） | C15 | m3 | 4.47 |
| 59 | 商品混凝土（砾石） | C30 | m3 | 202.09 |
| 60 | 不锈钢门 | / | m2 | 5.95 |
| 61 | 地面打磨 | / | m2 | 1200 |
| 62 | 张拉膜 | PDEF | m2 | 1226 |
| 63 | 膜 | PVC | m2 | 254.6 |
| 64 | 成品隔断 | / | m2 | 24 |
| 65 | 道路透水混凝土 | 碎20 C25 水泥42.5(商品砼) | m3 | 37.23 |
| 66 | 冷热水龙头 | / | 个 | 4.04 |
| 67 | 塑料给水管 | 综合 | m | 430.78 |
| 68 | 室内塑料给水管胶粘管件 | 综合 | 个 | 407 |
| 69 | 哈夫节 | 综合 | 个 | 3 |
| 70 | 活接阀 | 综合 | 个 | 29 |
| 71 | 洗脸盆排水附件 | / | 套 | 4 |
| 72 | 灯具 | 综合 | 个 | 463 |
| 73 | 灯带 | 综合 | m | 1636.2 |
| 74 | 开关 | 综合 | 只 | 2 |
| 75 | 插座 | 综合 | 套 | 20 |
| 76 | 草皮 | / | m2 | 8.06 |
| 77 | 壁扇 | / | 台 | 2 |
| 78 | 轴流排气扇 | / | 台 | 2 |
| 79 | 空气开关 | 综合 | 个 | 30 |
| 80 | 安全变压器 | / | 个 | 2 |
| 81 | 定制矮柜（含柜门及五金） | / | m | 4.8 |
| 82 | 定制双包套铝合金卫生间门 | / | m2 | 5.54 |
| 83 | 水上乐园标志、水上乐园艺术字、文创.泳衣不锈钢扣边发光字、精品店不锈钢扣边发光字 | / | 项 | 1 |
| 84 | 配电箱 | 14位 | 台 | 1 |
| 85 | 定制大理石洗手台（含柜门及五金） | 3.24m | m | 3.24 |
| 86 | 铝合金成品玻璃展示柜 | / | 台 | 5 |