附件

标的简介、预计数量：

| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角钢 | 50×5 | t | 0.482 |
| 2 | 热轧钢板 | 热轧钢板 | t | 0.593 |
| 3 | L型执手锁 | L型执手锁 | 把 | 21.00 |
| 4 | 不锈钢拉手 | Φ50×25 | 个 | 9.00 |
| 5 | 地弹簧 | 地弹簧 | 个 | 8.00 |
| 6 | 焊条 | E43 系列 | kg | 105.00 |
| 7 | 加气混凝土砌块 | 加气混凝土砌块 | m3 | 11.00 |
| 8 | 杉木锯材 | 杉木锯材 | m3 | 1.00 |
| 9 | 阻燃板 | 9mm | m2 | 1102.00 |
| 10 | 竹胶板 | 18mm E0 | m2 | 49.00 |
| 11 | 全瓷内墙砖 | 400×800 | m2 | 111.00 |
| 12 | 陶瓷地砖 | 400×400 | m2 | 42.00 |
| 13 | 陶瓷地砖 | 800×800 | m2 | 644 |
| 14 | 复合地板 | 12mm | m2 | 31 |
| 15 | 岩板 | 100cm*300cm | m2 | 20 |
| 16 | 石膏板 | 石膏板 | m2 | 1555 |
| 17 | 铝扣板 | 300×300 | m2 | 36.5 |
| 18 | 镜面不锈钢板 | 8k | m2 | 9.5 |
| 19 | 全塑钢板隔断 | 全塑钢板隔断 | m2 | 22.8 |
| 20 | 龙骨 | 75×50 | m | 926 |
| 21 | 轻钢龙骨 | 300×300 | m2 | 36 |
| 22 | 轻钢龙骨 | 450×450 | m2 | 479 |
| 23 | 轻钢龙骨 | 450×450 | m2 | 127.8 |
| 24 | 轻钢龙骨 | 75mm×50mm×0.63mm | m | 188.8 |
| 25 | 轻钢天地龙骨 | 75×40 | m | 536 |
| 26 | 吊筋 | 吊筋 | kg | 249 |
| 27 | 实木门 | 单扇套装平开实木门 | 樘 | 16 |
| 28 | 实木门 | 双扇套装平开实木门 | 樘 | 5 |
| 29 | 铝合金推拉窗 | 铝合金推拉窗 | m2 | 6.60 |
| 30 | 铝合金平开门 | 铝合金平开门 | m2 | 5.50 |
| 31 | 瓷砖踢脚线 | 100mm | m | 377.00 |
| 32 | 火车头造型 | 黑色雕刻13.5mmPVC | 个 | 1 |
| 33 | 成品腻子粉 | 成品腻子粉 | kg | 3505 |
| 34 | 无机涂料 | 无机涂料 | kg | 381 |
| 35 | 防水涂料 | 聚合物水泥基防水涂料 Ⅱ型 | kg | 171 |
| 36 | 瓷砖美缝材料 | 瓷砖美缝材料 | m2 | 783 |
| 37 | 吸音棉 | 100厚 | m2 | 512 |
| 38 | 矩形钢管 | 矩形钢管 | t | 2.958 |
| 39 | 配电箱 | ALZ-WP1 | 台 | 6.00 |
| 40 | 布艺窗帘 | H3.2m | m2 | 82.00 |
| 41 | 砂浆 | DS M15.0 | m3 | 13.50 |
| 42 | 砂浆 | DP M20.0 | m3 | 3.60 |
| 43 | 镀锌薄钢板 | δ0.75mm | m2 | 62.5 |
| 44 | 配管 | SC20 | m | 435 |
| 45 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 35.7 |
| 46 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 90 |
| 47 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 155 |
| 48 | 塑料管 | PC20 | m | 1340 |
| 49 | 塑料管 | PC25 | m | 420 |
| 50 | 瓷蹲式大便器 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 4 |
| 51 | 挂式小便器 | 挂式小便器 | 个 | 2 |
| 52 | 蹲式大便器低水箱及附件 | 蹲式大便器低水箱及附件 | 套 | 4 |
| 53 | 配电箱 | M7 | 只 | 1 |
| 54 | 圆形筒灯 | 18W | 个 | 61 |
| 55 | 平板灯 | 600*600（LED型） 36W | 个 | 32 |
| 56 | 电线 | RVVP2*1.5 | m | 399 |
| 57 | 电线 | WDZ-BYJ6.0mm2 | m | 872 |
| 58 | 电线 | WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 2161.8 |
| 59 | 电线 | WDZ-BYJ4.0mm2 | m | 2119.2 |
| 60 | 电线 | NH-BV-2.5mm2 | m | 390.5 |
| 61 | 超五类线 | 超五类线 | m | 640.5 |
| 62 | 音箱线 | YX–5213TV | m | 320.25 |
| 63 | 槽式桥架 | 钢制CT300*100 | m | 40.22 |
| 64 | 空调 | KER-35GW/BDN8Y-PA200(1)A; | 台 | 11 |
| 65 | 烟道 | 不锈钢 | m | 6 |
| 66 | 立式空调 | KER-72LW/BDN8Y-YC400(3)A; | 台 | 4 |
| 67 | 加长铜管 | 加长铜管 柜机 | m | 72 |
| 68 | 冰箱 | 立式双开式 | 台 | 1.00 |
| 69 | 消毒柜 | 消毒柜 | 台 | 1.00 |
| 70 | 交换机 | 8口 | 台 | 15 |
| 71 | 公开栏涂塑板+写真 | 2400-1200mm | 个 | 9 |
| 72 | 照片插页盒 | 13.5mmPVC雕刻+UV喷印+晶钻膜+2mm定制水晶盒子 | cm | 441.00 |
| 73 | AC | AC | 台 | 1 |
| 74 | 排烟风机 | 风量:36000m3/h,功率11KW | 台 | 1 |
| 75 | AP AP361 | AP AP361 | 台 | 6 |
| 76 | 存储硬盘 | 存储硬盘 | 个 | 6 |
| 77 | 电子显示屏 | 3500*800mm | 个 | 1 |
| 78 | 定制成品家具 | 定制成品家具 | 套 | 1 |
| 79 | 有色磨砂膜 | 有色磨砂膜 | 个 | 29 |
| 80 | 灯箱 | 8cm厚+画面UV喷印 | m2 | 3 |
| 81 | 扩声功放 | HK-405 | 台 | 1 |
| 82 | 不锈钢栏杆、扶手 | 不锈钢栏杆、扶手 | m | 5.6 |
| 83 | 阳光栏 | 定制不锈钢烤漆阳光栏 | 个 | 1 |
| 84 | 宣传栏 | 4连体双面宣传栏定制 | 个 | 1 |
| 85 | 烤漆字 | 立体字8cm不锈钢烤漆字 | cm | 998 |
| 86 | 立体字 | 红色13.5mmPVC雕刻+2mm水晶+UV喷印 | cm | 397 |
| 87 | 音响臂架 | WD338 | 套 | 6 |
| 88 | 底板不锈钢烤漆 | 0.4-2.25m招牌 | m2 | 2.7 |
| 89 | 枪机+支架 | 枪机+支架 | 台 | 13 |
| 90 | 扩声专业音箱 | DM-12 | 只 | 6 |
| 91 | 造型指示线2mm水晶+UV | 造型指示线2mm水晶+UV | cm | 873 |
| 92 | 亚克力面板 | 4.5mm亚克力+2mm黑色 | cm | 603.5 |
| 93 | 13.5mmPVC雕刻+UV喷印+晶钻膜 | 13.5mmPVC雕刻+UV喷印+晶钻膜 | cm | 3440 |
| 94 | 13.5mmPVC雕刻+UV喷印+晶钻膜 | 13.5mmPVC雕刻+UV喷印+晶钻膜 | ㎡ | 21.8 |
| 95 | 4.5mm亚克力+UV+2mm亚克力插条+插条框 | 4.5mm亚克力+UV+2mm亚克力插条+插条框 | 个 | 16 |
| 96 | 路由器 | 路由器 | 台 | 16 |