## Sheet1
安文材料清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 备注
1 | 防尘网 | 三针800目 20m*6m | 卷 | 1000
2 | 警示灯 | 太阳能 | 个 | 2000
3 | 一体双面四爆闪红蓝警示灯 | 465*105*90mm | 个 | 40
4 | 便携式肩夹LED警示灯 | 90*35*30mm | 个 | 200
5 | 落地式探照灯 | 2000w | 套 | 50
6 | 安全警示牌 | 版面0.4m*1m、支架高0.4m | 块 | 50
7 | 安全警示牌 | 版面2m*1m | 块 | 20
8 | 道路导行标志标牌 | 0.5m*1.5m/ 1m*1.5m | 块 | 50
9 | 安全反光锥 | 重4KG | 个 | 800
10 | 警示带 | 50m | 卷 | 1000
11 | 雾炮机 | 射程15型380v | 台 | 10
12 | 水马 | 1.4m*1m | 个 | 200
13 | 防撞桶 | 40*70cm | 个 | 100
14 | 安全帽 | 印字（优等） | 个 | 300
15 | 防坠安全带 | 五点式、全身式 | 套 | 50
16 | 反光背心 | 印字（优等） | 件 | 300
17 | 灭火器 | 4KG | 个 | 50
18 | 劳保手套 | 20.5-22.5cm | 双 | 1000
19 | 彩旗 | 40cm*60cm | 块 | 1000
20 | 旗杆 | 材质：Pvc/竹竿 长度：1.2m-1.5m | 根 | 1000
21 | 气体检测仪 | 可检测可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢 | 个 | 5
22 | 手持式交通指挥牌 |  | 个 | 30
23 | 安全警示标志贴 | 6*6cm | 块 | 500
24 | 配电箱/开关箱 | 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。 | 个 | 10
25 | 配电箱防护棚 | 根据配电箱大小确定 | 个 | 10
26 | 降尘喷淋系统 | 100m，喷头间隔1.5m、120W | 套 | 10
27 | 医疗箱 | 38*22*24cm | 个 | 5
28 | 医用担架 | 两米 | 副 | 2
29 | 应急手电 | 18cm | 个 | 30
30 | 雨靴 | 36码-42码 | 双 | 50
31 | 雨衣 | 反光雨衣 | 套 | 50
32 | 编织袋 | 70cm*120cm | 个 | 5000
33 | 对讲机 | 10公里 | 对 | 15
34 | 潜水泵 | 4寸 | 个 | 6
35 | 防毒面罩 | 125*170mm | 套 | 30
36 | 鼓风机 | 180W，40m³/h | 个 | 8
37 | 金属口哨 |  | 个 | 50
38 | 防尘口罩 |  | 个 | 1000
39 | 垃圾桶 |  | 个 | 20
40 | 角钢 | 1.2m打孔 | 根 | 500